## GETASYSTEM (hidden)
Ceník podlahového vytápění GETASYSTEM
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Obvyklé dodací termíny jsou do 5 dnů u skladových položek
Platnost od 1.4.2020 do odvolání
Z uvedených cen je poskytován rabat dle obchodních smluv
|  | Položka |  | Specifikace | Jedn. | Cena/jedn. | Skladem
Trubky pro podlahové vytápění
1 | 1
2 | 2 | Trubka HAKA PE-Xc, 16x2 mm, balení 500 nebo 200 m |  |  | m | 34 | ANO
3 | 3 | Trubka PE-RT O2, 17x2 mm, balení 300 nebo 600 m |  |  | m | 24 | ANO
4 | 4 | Trubka HAKA PE-Xc, 18x2 mm, balení 500 nebo 200 m |  |  | m | 37 | ANO
Upevňovací systémy
7 |  | Upevňovací lišta pro trubky 16 a 17 mm, délka 3,0m |  | balení 16 ks 48 m | m | 55 | ANO
|  | Upevňovací lišta pro trubky 18 mm, délka 2,0m |  | balení 28 ks 56 m | m | 73 | ANO
8 |  | Sponky pro kotvení lišty k izolaci, 45 mm, červené |  | balení 1000 ks | ks | 2.9 | ANO
|  | Sponky pro extra pevné kotvení, zalomené 5cm černé |  | balení 50 ks | ks | 3.4 | ANO
9 | 1 | Integrální podložka s reflexní vrstvou - vhodná pod anhydrit |  | balení 40 m2 | m² | 92 | ANO
10 | 2
11 | 3
12 | 4
13 | 5 | Sys. deska GETA pro 16,17 a 18 mm, izolace 30 mm | 1,4x0,8m, 1,12m2 | bal.6 ks (6.72m²) | m² | 340 | ANO | Pozor 3 skryté řádky
14 | 6 | Sys. deska GETA pro 16,17 a 18 mm, izolace 10 mm | 1,4x0,8m, 1,12m2 | bal.12ks(13,44m²) | m² | 290 | ANO
15 | 7 | Dilatační páska s PE folií, lepící pásek, 150 mm x 8 mm |  | bal. 50 m | m | 19 | ANO
Rozdělovače a sběrače High End
(DN1", průtok 0,5-2,5 l/min., včetně průtokoměrů a uzávěru větví 1")
| 1 |  | není
| 2 | Rozdělovač a sběrač, průtokoměry a uzávěry větví | 2 okruhy | L=213mm | ks | 3900 | ANO
| 3 | Rozdělovač a sběrač, průtokoměry a uzávěry větví | 3 okruhy | L=263mm | ks | 4600 | ANO
| 4 | Rozdělovač a sběrač, průtokoměry a uzávěry větví | 4 okruhy | L=313mm | ks | 5300 | ANO
| 5 | Rozdělovač a sběrač, průtokoměry a uzávěry větví | 5 okruhů | L=363mm | ks | 6000 | ANO
| 6 | Rozdělovač a sběrač, průtokoměry a uzávěry větví | 6 okruhů | L=413mm | ks | 6650 | ANO
| 7 | Rozdělovač a sběrač, průtokoměry a uzávěry větví | 7 okruhů | L=463mm | ks | 7900 | ANO
| 8 | Rozdělovač a sběrač, průtokoměry a uzávěry větví | 8 okruhů | L=513mm | ks | 8550 | ANO
| 9 | Rozdělovač a sběrač, průtokoměry a uzávěry větví | 9 okruhů | L=563mm | ks | 9200 | ANO
| 10 | Rozdělovač a sběrač, průtokoměry a uzávěry větví | 10 okruhů | L=613mm | ks | 10000 | ANO
| 11 | Rozdělovač a sběrač, průtokoměry a uzávěry větví | 11 okruhů | L=663mm | ks | 10900 | ANO
| 12 | Rozdělovač a sběrač, průtokoměry a uzávěry větví | 12 okruhů | L=713mm | ks | 11300 | ANO
Rozdělovače a sběrače Pro - s integrovaným elektropohonem na každém okruhu - NOVINKA
(DN1", průtok 0,5-2,5 l/min., včetně průtokoměrů a uzávěru větví 3/4")
není
|  | Rozdělovač a sběrač, průtokoměry a uzávěry větví | 2 okruhy | L=213mm | ks | 4600 | NE
|  | Rozdělovač a sběrač, průtokoměry a uzávěry větví | 3 okruhy | L=263mm | ks | 5700 | NE
|  | Rozdělovač a sběrač, průtokoměry a uzávěry větví | 4 okruhy | L=313mm | ks | 6800 | NE
|  | Rozdělovač a sběrač, průtokoměry a uzávěry větví | 5 okruhů | L=363mm | ks | 7900 | NE
|  | Rozdělovač a sběrač, průtokoměry a uzávěry větví | 6 okruhů | L=413mm | ks | 9050 | NE
|  | Rozdělovač a sběrač, průtokoměry a uzávěry větví | 7 okruhů | L=463mm | ks | 10100 | NE
|  | Rozdělovač a sběrač, průtokoměry a uzávěry větví | 8 okruhů | L=513mm | ks | 11200 | NE
|  | Rozdělovač a sběrač, průtokoměry a uzávěry větví | 9 okruhů | L=563mm | ks | 12350 | NE
|  | Rozdělovač a sběrač, průtokoměry a uzávěry větví | 10 okruhů | L=613mm | ks | 13400 | NE
|  | Rozdělovač a sběrač, průtokoměry a uzávěry větví | 11 okruhů | L=663mm | ks | 14500 | NE
|  | Rozdělovač a sběrač, průtokoměry a uzávěry větví | 12 okruhů | L=713mm | ks | 15500 | NE
Připojovací šroubení
|  | Připojovací šroubení pro plastová potrubí | 16x2 mm, E 3/4"x16 | balení 2 ks | bal | 265 | ANO
|  | Připojovací šroubení pro plastová potrubí | 17x2 mm, E 3/4"x17 | balení 2 ks | bal | 265 | ANO
|  | Připojovací šroubení pro plastová potrubí | 18x2 mm, E 3/4"x18 | balení 2 ks | bal | 265 | ANO
Regulace
|  | Termopohon Topdrive NC, 230 V, bez proudu zavřeno |  |  | ks | 890 | ANO
|  | Prostorový termostat pro termopohon NC, 230 V, s kolečkem |  | RT-EL | ks | 530 | NE
|  | Prostorový termostat digitální s týdenním programem NC/NO, 230 V |  | RT-WP | ks | 2400 | NE
|  | Spojovací skříň pro 6 termostatů a 24 termopohonů, NC/NO |  | Master | ks | 1700 | NE
Skříně pro rozdělovače
(Provedení - bílá RAL 9010)
| 1 |  |  | není
| 2 | Skříň plechová na zeď, 620x440x125mm |  | Na zeď 2 až 5 okruhů | ks | 3800 | ANO
| 3 | Skříň plechová na zeď, 620x579x125mm |  | Na zeď 6 až 8 okruhů | ks | 4250 | ANO
| 4 | Skříň plechová na zeď, 620x729x125mm |  | Na zeď 9 až 11 okruhů | ks | 4600 | ANO
| 5 | Skříň plechová na zeď, 620x879x125mm |  | Na zeď 12 okruhů | ks | 4950 | ANO
| 6 | Skříň plechová na zeď, 620x1029x125mm, pro složitější zapojení |  | Na zeď velká | ks | 5650 | ANO
| 7 | Skříň plechová pro zazdění, 710x435x110-160mm |  | Na zazdění 2 až 4 okruhů | ks | 2800 | ANO
| 8 | Skříň plechová pro zazdění, 710x489x110-160mm |  | Na zazdění 5 okruhů | ks | 3050 | ANO
| 9 | Skříň plechová pro zazdění, 710x574x110-160mm |  | Na zazdění 6 až 7 okruhů | ks | 3200 | ANO
| 10 | Skříň plechová pro zazdění, 710x724x110-160mm |  | Na zazdění 8 až 10 okruhů | ks | 3600 | ANO
| 11 | Skříň plechová pro zazdění, 710x874x110-160mm |  | Na zazdění 11 až 12 okruhů | ks | 4050 | ANO
| 12 | Skříň plechová pro zazdění, 710x1024x110-160mm,pro složitější zapojení |  | Na zazdění velká | ks | 4300 | ANO

## Orientační rozpočet
Verze 2020 - 4
Orientační rozpočet podlahového vytápění
Název zakázky
Dodavatel podlahového vytápění
| Zadej vytápěnou plochu | 0 | m² | Budou anhydritové podlahy?
Bude okrajová páska?
Zadej typ a balení potrubí
Zadej systém upevnění
Zadej počet okruhů (místností)
Vyber skříně pro rozdělovače
| Zadej množství trubek z projektu |  | m | NEBO zadej rozteč
| NEBO zadej tepelnou ztrátu |  | kW !!! (pouze ztrátu v místnostech s podlahovým topením)
Výpis materiálu podlahového vytápění
| Položka |  |  | Množství | Jedn. | Cena/jedn. | Cena celkem
Trubka pro podlahové vytápění
| Trubka HAKA PE-Xc, 16x2 mm, balení 500 nebo 200 m |  |  | 0 | m | 34 | 0
Systém upevnění
| Integrální podložka s reflexní vrstvou - vhodná pod anhydrit |  |  | 0 | m² | 92 | 0
| Upevňovací lišta pro trubky 16 a 17 mm, délka 3,0m |  |  | 0 | m | 55 | 0
| Sponky pro kotvení lišty k izolaci, 45 mm, červené |  |  | 0 | ks | 2.9 | 0
-
Kompletní rozdělovače a sběrače
| - |  |  | - | - | - | -
| - |  |  | - | - | - | -
| - |  |  | - | - | - | -
| Připojovací šroubení pro plastová potrubí |  |  | 0 | bal | 265 | 0
Skříně pro rozdělovače
| - |  |  | - | - | - | -
| - |  |  | - | - | - | -
| - |  |  | - | - | - | -
Ostatní materiál a služby
|  |  |  | 0 | jdn | 0 | 0
|  |  |  | 0 | jdn | 0 | 0
|  |  |  | 0 | jdn | 0 | 0
|  |  |  | 0 | jdn | 0 | 0
|  |  |  | 0 | jdn | 0 | 0
| Ostatní materiál mimo podlahové topení (páteře, armatury, izolace) | [5 empty] | 0
| Montáž, doprava materiálu a montérů, topná zkouška | [5 empty] | 0
| Celková cena | [5 empty] | 0
| Poskytnutá sleva (pouze z ceny materiálu GETASYSTEM) |  |  | 0 | % |  | 0
| CELKOVÁ CENA PO SLEVĚ (bez DPH) | [5 empty] | 0
DATA
| Trubka | 2
| Upevnění | 1 |  |  |  | šroubení | celkem
| Rozdělovač Patro 1 | 1 | není | 0 |  | 0 | 0
| Rozdělovač Patro 2 | 1 | není | 0 |  | 0 | 0
| Rozdělovač Patro 3 | 1 | není | #N/A |  | 0 | 0
| Počet šroubení |  | 0
| Skříně Patro 1 | 1 | není | 0
| Skříně Patro 2 | 1 | není | #N/A
| Skříně Patro 3 | 1 | není | #N/A
| Lité podlahy | FALSE
| Okrajová páska | FALSE
| Volba lišty, šroubení a podložky 16 / 18 mm |  | položka |  |  |  | cena
| Trubka | 2 | Upevňovací lišta pro trubky 16 a 17 mm, délka 3,0m |  |  |  | 55
| Šroubení | 2 | Připojovací šroubení pro plastová potrubí |  |  |  | 265
| Deska | 2
| Spotřeba materiálu |  | zaokr. | vypočtené
| Integrální podložka | 1.1 | 0 | 0
| Lišta | 1 | 0
| Sponka | 5 | 0
| Sponka pro lité podlahy | 15 | 0
| PENOKLIM | 1 | 0
| okrajová páska | 1.2 | 0 | 0
Data do tabulky
| Podložka/deska | 0 | m²
| lišta | 0
| sponka | 0
| trubka | 0
| Rozteče potrubí | rozteč | spotřeba | celkem m
| 1 | Neznám
| 2 | 10 cm | 10 | 0
| 3 | 15 cm | 6.7 | 0
| 4 | 20 cm | 5 | 0
| 5 | 25 cm | 4 | 0
| 6 | 30 cm | 3.3 | 0
| 7 | 35 cm | 2.9 | 0
| 8 | 40 cm | 2.5 | 0
| Vybraná trubka | 3 |  | 0
| Trubka podle ztráty | #DIV/0! | W/m2
| Výkon W/m trubky | 8 | W/m trubky
| vypočítané množství | 0 | m
Logika trubky
| 0 | 0 | 0
| první krok znám množství? | rozteč? | ztráta?
Ostatní materiál
| Pozice 1 | 1 | 0
| Pozice 2 | 1 | 0
| Pozice 3 | 1 | 0
| Pozice 4 | 1 | 0
| Pozice 5 | 1 | 0
Ostatní materiál data
1 | Není
2 | 0 | 24
3 | Trubka HAKA PE-Xc, 16x2 mm, balení 500 nebo 200 m | 34
4 | Trubka PE-RT O2, 17x2 mm, balení 300 nebo 600 m | 24
5 | Trubka HAKA PE-Xc, 18x2 mm, balení 500 nebo 200 m | 37
6
7 | Upevňovací lišta pro trubky 16 a 17 mm, délka 3,0m | 55 |  | pozor provázáno s volba lišty
8 | Upevňovací lišta pro trubky 18 mm, délka 2,0m | 73 |  | pozor provázáno s volba lišty
9 | Sponky pro kotvení lišty k izolaci, 45 mm, červené | 2.9
10 | Sponky pro extra pevné kotvení, zalomené 5cm černé | 3.4
11 | Integrální podložka s reflexní vrstvou - vhodná pod anhydrit | 92
12 | #REF! | #REF!
13 | 0 | 0
14 | 0 | 0
15 | Sys. deska GETA pro 16,17 a 18 mm, izolace 30 mm | 340
16 | Sys. deska GETA pro 16,17 a 18 mm, izolace 10 mm | 290
17 | Dilatační páska s PE folií, lepící pásek, 150 mm x 8 mm | 19 |  | pozor provázáno s volba páska
18
19 | Rozdělovače a sběrače High End
20 | 2 okruhy | 3900
21 | 3 okruhy | 4600
22 | 4 okruhy | 5300
23 | 5 okruhů | 6000
24 | 6 okruhů | 6650
25 | 7 okruhů | 7900
26 | 8 okruhů | 8550
27 | 9 okruhů | 9200
28 | 10 okruhů | 10000
29 | 11 okruhů | 10900
30 | 12 okruhů | 11300
31
32 | Rozdělovače a sběrače Pro - s integrovaným elektropohonem na každém okruhu - NOVINKA
33 | 2 okruhy | 4600
34 | 3 okruhy | 5700
35 | 4 okruhy | 6800
36 | 5 okruhů | 7900
37 | 6 okruhů | 9050
38 | 7 okruhů | 10100
39 | 8 okruhů | 11200
40 | 9 okruhů | 12350
41 | 10 okruhů | 13400
42 | 11 okruhů | 14500
43 | 12 okruhů | 15500
44
45 | Připojovací šroubení pro plastová potrubí | 265 |  | pozor provázáno s volba lišty
46 | Připojovací šroubení pro plastová potrubí | 265 |  | pozor provázáno s volba lišty
47 | Připojovací šroubení pro plastová potrubí | 265
48
49
50 | Regulace
51 | Termopohon Topdrive NC, 230 V, bez proudu zavřeno | 890
52 | Prostorový termostat pro termopohon NC, 230 V, s kolečkem | 530
53 | Prostorový termostat digitální s týdenním programem NC/NO, 230 V | 2400
54 | Spojovací skříň pro 6 termostatů a 24 termopohonů, NC/NO | 1700
55
56 | Skříně pro rozdělovače
57 | Na zeď 2 až 5 okruhů | 3800
58 | Na zeď 6 až 8 okruhů | 4250
59 | Na zeď 9 až 11 okruhů | 4600
60 | Na zeď 12 okruhů | 4950
61 | Na zeď velká | 5650
62 | Na zazdění 2 až 4 okruhů | 2800
63 | Na zazdění 5 okruhů | 3050
64 | Na zazdění 6 až 7 okruhů | 3200
65 | Na zazdění 8 až 10 okruhů | 3600
66 | Na zazdění 11 až 12 okruhů | 4050
67 | Na zazdění velká | 4300
ANO
Patro 2
Patro 1
Patro 3
Rozdělovače a skříně
Množství trubek
Zakázka
Specifikace systému
ANO